## 구매
물 품 구 매 목 록
번호 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 분 야
1 | Stainless-steel wire rack | 대한과학, , SL.Ra7010, 90mm petri Dishes X 3places | 4 | ea | 미생물
2 | 스토마커 백랙 | YL Science, JLS-1044, W381XH370, 4000ml | 3 | ea | 미생물
3 | mCPC 완전 배지 | MB cell, MB-C0808-P50, 50 plates/box | 4 | box | 미생물
4 | Alkaline Peptone Water | Merk, 1.01800.0500, 500g | 2 | ea | 미생물
5 | LIM(Lysine Indole Motility) Semi-Solid | MB cell, MB-L1384, 500g | 1 | ea | 미생물
6 | Glass Test tube | DAIHAN, DH.Tub2.15150, 15ml, ø15xh150mm,100/pk | 5 | pk | 미생물
7 | Glass Test tube | DAIHAN, DH.Tub2.18150, 15ml, ø18xh150mm,100/pk | 5 | pk | 미생물
8 | Bacti-Cap | 애큐리서치코리아, 0200050, ø15 500/pk | 1 | pk | 미생물
9 | Bacti-Cap | 애큐리서치코리아, 0200060, ø18, 500/pk | 1 | pk | 미생물
10 | PH 미터기 센서 | toledo, Inlab EXPERT Pro-ISM, 30014096 | 1 | ea | 미생물
11 | Camera | Canon, SX740HS | 1 | ea | 미생물
12 | Perfringens(TSC) Selective supplement B | Oxoid, SR0088E, 10vial/pk, pk | 2 | ea | 미생물
13 | Standard kit | DensiCheck plus, AK8141, 3stndards, 1 blank, 21255 | 1 | ea | 미생물
14 | 3M Petrifilm, 대장균/대장균군 | Count plate 6414, 3M, 1000 Per case | 3 | case | 미생물
15 | 멸균생리식염수(SALINE) | TU9031, 완제배지, 식품공전규격 이상, 225ml, 20BTLS/BOX | 4 | box | 미생물
16 | Buffered peptone water | TU6181, 완제배지, 식품공전규격 이상, 225ml, 20BOTLS/BOX | 2 | box | 미생물
17 | Disposable spoon | 다산과학, S16-100-209, 6265046, sterilized 10ml, 100/pk | 3 | pk | 미생물
18 | 피펫에이드 | eppendorf easypet3, 4430 000 018 | 2 | ea | 미생물
19 | Serological pipets 10ml | Corning, 10ml, sterile, 4101 200/case | 3 | case | 미생물
20 | Serological pipets 25ml | Corning, 25ml, sterile, 4251 200/case | 1 | case | 미생물
21 | VITEK GN ID Card | identification of Gram-negative bacilli, Ref 21341, biomerieux, 20ea/box | 4 | box | 미생물
22 | Dispenser | Brand, 4600171, 10-100ml, with Recirculation Valve | 2 | ea | 미생물
23 | GLS80 Lab Bottle | Duran, 21860695, 3.5L | 3 | ea | 미생물
24 | TCBS agar | BB-P2202, 완제배지, 50/box | 2 | box | 미생물
25 | 15ml Glass tube | PYREX, corning 99445-16X, 16 x 125 mm, 250ea/pk | 4 | pk | 기타소모품(검사)
26 | TLC Silica gel 60 F254 | Merck, 1.05554.0001, 20 x 20cm, aluminium support, 25 units/pk | 2 | pk | 기타소모품(검사)
27 | 수술복 상하세트(여) | 굿유니폼, 에비슨509 모던네이비 | 6 | ea | 공통
28 | 수술복 상하세트(남) | 굿유니폼, 캠벨510 모던네이비 | 4 | ea | 공통
29 | 크루넥 긴팔티셔츠 | 굿유니폼, 굿히트 크루넥 블랙 | 22 | ea | 공통
30 | Fitting Teflon Hex | FMS, CLTF-FIT-000, Fitting Teflon Hex Classical Teflon Column | 8 | ea | 기타소모품(검사)
31 | Glass sample vials with cap | FMS, 15ml, TUBE-CEN-015 | 20 | ea | 기타소모품(검사)
32 | RF Lamp | Shimadzu xenon Lamp for detector RF-20A, 17.5V+-2V, 228-51511-95 | 1 | ea | 기타소모품(검사)
33 | Histamine | SPEXCertiPrep, S4765, 1000uL/mL in methanol | 1 | ea | 기타소모품(검사)
34 | Silicon O-ring | 테크톤, L-1000S, Silicon O-ring for TFM Container | 3 | ea | 기타소모품(검사)
35 | 15-Positions Teflon Rack | 테크톤, TSC-T, 15-Positions Teflon Rack | 1 | ea | 기타소모품(검사)
36 | TFM Contaner | 테크톤, CL-10, TFM 1L-Contaner | 1 | ea | 기타소모품(검사)
37 | 22%-Sulfuric Acid impregnated Silica Gel, Dioxin | WAKO, 194-11621, 100g, Dioxin level 이상 | 20 | ea | 기타소모품(검사)
38 | 44%-Sulfuric Acid impregnated Silica Gel, Dioxin | WAKO, 191-11631, 100g, Dioxin level 이상 | 12 | ea | 기타소모품(검사)
39 | GC/MS Filament | Agilent technology, G7005-60061, Filament Assembly | 1 | ea | 기타소모품(검사)
40 | MBP-D7 | Wellington laboratories, 5ppm, 1.2ml in nonane, Mass-Labelled PCB Congener Solution/Mixture | 1 | ea | 기타소모품(검사)
41 | methylmercury chloride | Thermo Alfa Aesar, 033553.AA, 5ml | 1 | ea | 기타소모품(검사)
42 | 1566b Oyster Tissue | 1566b Oyster Tissue, NIST(National Institude of Standards and Technology), 25g | 1 | ea | 기타소모품(검사)
43 | Chloramphenicol 10 μg/mL in Acetonitrile | Dr. Ehrenstorfer DRE-L11120000AL CAS No. 56-75-7 | 1 | ea | 기타소모품(검사)
44 | 3M filter bag | 3M, 1930FW 19*30cm, 1620ml, 250ea/box | 8 | box | 미생물
45 | VITEK GP ID Card | identification of Gram-positive bacteria, Ref 21342, biomerieux, 20ea/box | 3 | box | 미생물
46 | Baird-Parker agar(BREYA) | MO4000A, 완제배지, 50plates/box | 4 | box | 미생물
47 | chrom agar vibrio | CHROMagar, VB912, 5000ml | 1 | ea | 미생물
48 | Whirl-Pak | Nasco, BO1446WA, 3637ml, 25.4*50.8, 500/box | 3 | box | 미생물
49 | PowerCheck Vibrio cholerae Real-time PCR kit | kogen, R0110C, 48 (8 strip X 6) | 3 | box | 미생물
50 | PowerCheck Vibrio parahaemolyticus Real-time PCR kit | kogen, R0105C, 48 (8 strip X 6) | 3 | box | 미생물
51 | 3M Petrifilm YM(효모, 곰팡이) | Count plate 6417, 3M, 1000 Per case | 1 | case | 미생물
52 | Bond Elut Florisil (FL) cartridge | Agilent, 12256014, 1g, 6ml, 30/pk | 2 | pk | 기타소모품(검사)
합 계 |  |  | 198